2020年1月天津开发区地表水环境质量监测结果

| 监测位置 | 监测项目 | 监测结果 | 环境质量标准值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东排明渠（东区） | 氨氮 | 7.35 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 4.8 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 30L | 40 | mg/L |
|  | 氯化物 | 17100 |  | mg/L |
|  | 溶解氧 | 12.4 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 9.46 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.4(河流) | mg/L |
| 西区景观渠 入红排河断面 （西区） | 氨氮 | 0.477 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 4.1 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 32 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 14.6 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 5.85 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.4(河流) | mg/L |
| 中心桥北干渠 （西区） | 氨氮 | 0.483 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 3.7 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 39 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 14.9 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 1.58 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.07 | 0.4(河流) | mg/L |
| 东辛排干渠 （慧谷） | 氨氮 | 1.02 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 9.6 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 69 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 6.6 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 1.80 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.10 | 0.4(河流) | mg/L |

注：上表中地表水监测位置均执行GB3838《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准。