2020年4月天津开发区地表水环境质量监测结果

| 监测位置 | 监测项目 | 监测结果 | 环境质量标准值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东排明渠（东区） | 氨氮 | 0.377 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 6.8 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 33 | 40 | mg/L |
|  | 氯化物 | 18000 |  | mg/L |
|  | 溶解氧 | 12.1 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 4.88 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.4(河流) | mg/L |
| 西区景观渠 入红排河断面 （西区） | 氨氮 | 0.118 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 5.8 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 36 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 8.9 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 4.57 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.22 | 0.4(河流) | mg/L |
| 中心桥北干渠 （西区） | 氨氮 | 0.360 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 3.9 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 27 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 7.7 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 3.45 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.07 | 0.4(河流) | mg/L |
| 东辛排干渠 （慧谷） | 氨氮 | 0.227 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 10.2 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 57 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 6.2 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 1.14 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.05 | 0.4(河流) | mg/L |

注：上表中地表水监测位置均执行GB3838《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准。