2020年5月天津开发区地表水环境质量监测结果

| 监测位置 | 监测项目 | 监测结果 | 环境质量标准值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东排明渠（东区） | 氨氮 | 0.677 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 5.4 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 33 | 40 | mg/L |
|  | 氯化物 | 17800 |  | mg/L |
|  | 溶解氧 | 7.8 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 5.80 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.06 | 0.4(河流) | mg/L |
| 西区景观渠 入红排河断面 （西区） | 氨氮 | 0.416 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 5.0 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 35 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 9.9 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 5.76 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.16 | 0.4(河流) | mg/L |
| 中心桥北干渠 （西区） | 氨氮 | 0.727 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 6.6 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 33 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 9.7 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 6.32 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.15 | 0.4(河流) | mg/L |
| 东辛排干渠 （慧谷） | 氨氮 | 0.621 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 8.9 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 55 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 6.5 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 4.39 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.11 | 0.4(河流) | mg/L |

注：上表中地表水监测位置均执行GB3838《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准。