2020年7月天津开发区地表水环境质量监测结果

| 监测位置 | 监测项目 | 监测结果 | 环境质量标准值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东排明渠（东区） | 氨氮 | 0.862 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 6.3 | 15 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 8.78 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 2.52 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.044 | 0.4(河流) | mg/L |
| 西区景观渠 入红排河断面 （西区） | 氨氮 | 0.660 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 10.0 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 41 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 8.31 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 5.67 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.213 | 0.4(河流) | mg/L |
| 中心桥北干渠 （西区） | 氨氮 | 1.34 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 6.7 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 35 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 4.92 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 4.54 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.160 | 0.4(河流) | mg/L |
| 东辛排干渠 （慧谷） | 氨氮 | 1.43 | 2.0 | mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 11.3 | 15 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 65 | 40 | mg/L |
|  | 溶解氧 | 4.75 | ≥2 | mg/L |
|  | 总氮 | 2.74 |  | mg/L |
|  | 总磷 | 0.163 | 0.4(河流) | mg/L |

注：上表中地表水监测位置均执行GB3838《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准。