# 天津经济技术开发区生态环境局关于天津滨海安盛路110千伏输变电工程环境影响

# 报告表的批复

国网天津市电力公司滨海供电分公司：

你公司所报《天津滨海安盛路110千伏输变电工程环境影响报告表》收悉，经审核后批复如下：

一、根据该项目完成的环境影响报告表结论及评估报告，同意在经开区南港工业区安盛路与南堤路交口东北约1公里处进行“天津滨海安盛路110千伏输变电工程”建设。该项目选址所在图斑在天津市南港工业区第一批围填海历史遗留问题处理方案范围内。该项目申请用海面积为0.4068公顷，所在区域目前已填海成陆并取得海域使用权（津规资海域许〔2025〕7号）。主要工程内容包括：新建一座110千伏变电站，占地面积4068.71平方米，内设2座50兆伏安（1#、3#）主变，电压等级为110/10千伏；新建2路电源，1路为安盛路至腾飞路110千伏输电线路，另1路为安盛路至风顺（南港东）110千伏输电线路，路径全长5.24千米，采用架空、电缆相结合的方式建设，其中架空线路路径长2.75千米，电缆线路路径长2.49千米。该项目总投资13529万元人民币，环保投资78万元人民币，占投资总额的0.58%。

二、根据建设项目环境影响评价政府信息公开有关要求，你公司已完成了该项目环评报告表信息的全本公示，并提交公示情况的说明报告。我局将该项目环评报告表全本信息在我局政务网上进行了公示。

三、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施，其中应重点落实以下内容：

（一）该项目应加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》等文件的相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响，落实重污染天气应急响应关于施工工地的相关要求。

（二）根据环评报告分析，该项目施工期、运营期不得占用、穿（跨）越生态保护红线。

（三）该项目应加强海洋环境保护与生态修复，与天津南港工业区围填海项目生态保护修复整体工作统筹考虑、统一实施。严格落实海洋生物资源修复、海洋生态环境跟踪监测等生态环境保护措施，同时按照《水产种质资源保护区管理暂行办法》的相关规定及渔业主管部门要求做好水产种质资源保护区影响专题论证并切实保障渔业资源经济损失生态补偿资金落实到位。

（四）该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）该项目110kV变电站、输电线路运行期的工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值。

四、该项目无新增污染物排放总量指标。

五、根据《建设项目环境保护管理条例》，你公司应严格按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》要求进行自主验收，编制验收报告；同时应当依法向社会公开验收报告。

六、该项目报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告。自报告表批复文件批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，报告表应当报我局重新审核。

特此批复。

天津经济技术开发区生态环境局

2025年12月2日

（此件主动公开）